ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ И НАСТРОЙКИ

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ

/Quality Assurance Equipment/

| № п/п | Наименование изделия /Контролируемые параметры/ | Оптовая цена /более 5 шт./, Евро | Цена, Eвро |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство контроля радиационных и электрических характеристик рентгеновских аппаратов УКРЭХ /Анодное напряжение Uа: 50-125 кв ( 5%, Радиационный выход 6 –200 Р/мин, длительность экспозиции 0,01 - 5 сек, автоматическое переключение режимов | - | 2800.00 с поверкой |
| 2 | Комплект фантомов для контроля характеристик УРИ, светового центратора и томографической приставки рентгенодиагностических аппаратовКФРд-01: | 400.00 | 445.00* |
|  | а) фантом для контроля характеристик УРИ /контроль геометрических искажении и размера рабочего поля 300 мм, контрастной чувствительности (0,5 – 4,0 %) и пространственного разрешения (0,7 – 5,0 пл/мм | 300.00 | 330.00* |
|  | б) фантом томографический /контроль глубины до 160 мм, углов и симметричности томографии/ | 70.00 | 80.00* |
|  | в) фантом для контроля центрации и совпадения полей /контроль совпадения светового и радиационного полей, центрации локализатора и кассетодержателя/ | 30.00 | 35.00* |
| 3 | Комплект фантомов для контроля рентгенофлюорографи-ческих цифровых устройств КФРц | 2200.0 | 2510.0* |
|  | а)Фантом для контроля динамического диапазона / диапазон от 50 до 400 / | 350.00 | 400.00* |
|  | б) Фантом определения геометрических искажении и размеров рабочих полей 400 х400 мм | 250.00 | 290.00* |
|  | в) Фантом контрастной чувствительности, /контроль контрастной чувствительности 0,5-4,0 % | 100.00 | 120.00* |
|  | г) Фантом пространственного разрешения, 0,7 - 5,0 пар линии/мм | 100.00 | 100.00* |
|  | д) Фантом «деталь-контраст». | 1400.0 | 1600.0* |
| 4 | Фантом для контроля качества изображения ортопантомографов ФО-01 | 350.00 | 380.00* |
| 5 | Комплект устройств для контроля и настройки рентгенодиагностической аппаратуры переносной | 640.00 | 705.00* |
|  | а) Тест-кассета рентгеновская ТКР-1М /контроль анодного напряжения 40-125 кВ, наличие фаз ПУ, длительность экспозиции t<0,6с, подгонки аппарата под сеть/ | 320.00 | 350.00* |
|  | б) Детектор контрольный рентгеновский ДКР-1 в комплекте с мультиметром /контроль пульсации, формы мощности дозы и анодного напряжения, длительности экспозиции / Дискета с номограммами для оценки величины анодного напряжения | 270.00 50.00 | 300.00* 55.00* |
|  | Дополнительная комплектация к УКРЭХ и ДКР-1 : |  |
|  | Осциллограф c памятью, с выходом к ПК, кабель соединения с ПК, дискета с программой обработки данных | - |
|  | Осциллограф c памятью без программы обработки на ПК | - |
|  | Осциллограф типа С1-101 | - |

* цены указаны без учета НДС и НсП. Цены действительны  с 01.01.2004 по 31.03.2004г.

Изделия поставляются в транспортной упаковке / чемодане типа «Кеис»/.

Срок поставки: поз. 1,2,4, 5 - четыре недели, Поз. 3  - три месяца со дня получения оплаты.

/факс{095}917-4581. 1873294.

E-mail: Nugzar@rpcmr.org.ru