Наименование организации Медтехники

№ лицензии и дата лицензии.

ВЕДОМОСТЬ

дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию

| 1. Наименование лечебного учреждения |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование аппарата | Шкаф |
| сушильно - стерилизационный |
| 3. Марка, заводской номер | ШСС – 250 | № | 629 |
| 4. Страна и завод изготовитель | СССР |
| 5. Год выпуска | 1983 |
| 6. Сколько лет находится в эксплуатации | 20 (двадцать) лет |
| 7. Условия эксплуатации, емкость работы, загрузка аппарата, велось ли техническое |
| обслуживание и какой организацией. | Соответствуют требованиям |
| технической документации завода изготовителя. |
| Техобслуживание проводилось в полном объеме |
| 8. Подробное техническое состояние узлов аппарата | Коррозия корпуса. |
| Коррозия внутренних стенок камеры. Разрушение термоизоляции. |
| 9. Причина выхода из строя аппарата | Достижение предельного состояния |
| 10. Заключение | К дальнейшей эксплуатации непригоден. |
| Рекомендуется списать. |
| Представитель сервисной организации |  | ( ) |
|  | (подпись) |  |
| Представитель сервисной организации |  | ( ) |
|  | (подпись) |  |
| Представитель учреждения-владельца |  |  |
|  | (подпись) |  |

« 04 » марта  2009 года

М. П.