Описание работы модуля

“Стабилизатора напряжения 400в”

Версия 1.3 код «ПС2»

Модуль обеспечивает питание накала рентгеновской трубы стабильным напряжением.

На разъём  Х1 подаётся переменное напряжение 220в (возможна подача питания с молекулярного накопителя +400в).  С разъёма  Х2  снимается стабилизированное напряжение 380В.  Все указанные параметры приведены в «Акте проведения испытаний модернизированного изделия».

Описание  составил: «___» __________ 2008г.        ______________ / Угорич П.И.