| Item no DESCR | ОПИСАНИЕ, количество |
| --- | --- |
| 2006-0-0005 Drain stop cock 2003-5-0006 Heating element 1100 W 2002-1-0013 Circulation pump KRP4-D 0170-0-0800 Film registration OPTIMAX 2007-0-0010 Operator for micro-switch 1170-5-1300 Electronic OPTIMAX new version 1170-0-1400 Combined proc, plug 1170-0-0304 Flat spring 55 1170-0-0303 Flat spring 35 3079-8-5013 Screw M4x10A4 3009-3-4023 Hexagonal nut M4 A4 DIN 934 1140-0-0301 PU-roller 35 ground 1140-0-0302 Rubber roller 35 1101 -0-0305 Bearing without clearance 1101 -0-0302 16 tooth gear D-hole 1101-0-0304 32 tooth gear round-hole 1101-0-0303 32 tooth gear D-hole 1170-0-0302 Diagonal gear 2014-0-0001 Black circlip 2005-0-0005 Temperature limiter 0002-1-0008 Back valve 2022-0-0004 tube clamp SGT 8-16/9 C7 W2 | Запорный вентиль слива д 10мм 1 Нагревательный элемент 230 В, 1100 Вт 1 Циркуляционный насос 240 В, 50/60 Гц 1 Поворотный микропереключатель с тягой Тяга для микропереключателя 1 Печатная плата 220-240 В 1 Главный комбинированный выключатель Пружинная пластина 55 10 Пружинная пластина 35 15 ВинтМ4хЮ, А4 10 Гайка шестигранная М4, А4 10 Полиуретановый ролик 35 основной 2 Резиновый ролик 35 5 Вкладыш подшипника 5 Зубчатое колесо t=16, под вал с фаской 5 Зубчатое колесо t=32, под круглый вал 5 Зубчатое колесо t=32, под вал с фаской 5 Зубчатое колесо диагональное 5 Стопорное кольцо 20 Защитный температурный выключатель 1 вставка для клапана 5 Хомут для шланга 10 |
| 2010-0-0001 G-fuse inset 5 х 20/10А 1101-0-0146 Fastener red 1101-0-0141 Fastener blue 1101-0-0113 Fastener 2009-0-0053 Pt-screw WN 1412 2009-0-0052 Pt-screw WN 1411 KB 40x16 0170-5-1900 Solenoid valve 230, 50/60 hz 2007-0-0001 Micro switch 2017-0-0019 Regulating knob, grey 2017-0-0020 Adjuster for knob grey 2022-0-0014 Ring clamp 8-sw PTB 1170-0-1503 Worm-gear drive 2003-5-0002 Bath Heating 220-240V 0190-0-2200Temp, sensor 0202-1-0008 Replinisher pump 2KBA 5170-0-0001 Operation manual OPTIMAX 2015-0-0005 City bag spare part kit | Вставка плавкая, с задержкой 10 А /250 В 10 Соединитель красный Соединитель синий Соединитель Винт WN 1412 10 Винт WN 1411 KB 40x16 10 соленоид клапана 230В, 50/60 ГЦ 1 Микровыключатель 1 Рукоятка регулятора, серая 1 Фиксатор для рукоятки серой 1 Кольцевой зажим 3 Колесо зубчатое червячное приводное 3 Нагревательный элемент 220-240 В 1 Температурный датчик 1 Помпа возобновляющих растворов 2 КВА 1 Инструкция по эксплуатации OPTIMAX Чемодан для запасных частей |

Ремонтный набор для КОДАК 102