# ЗАО «АНАЛИТИКА»

Отдел технического сервиса

Рекламация

сообщает, что нами по товарной накладной №8813/10 от 29.07.10 (счёт № 8813 от 13.07.10) был приобретён Анализатор электролитов EASYLYTE CALCIUM Na/K/Ca/pH, серийный № 34956Аса, со стартовым комплектом, ввод в эксплуатацию был осуществлен 4.08.2010 года в ООО «Центр Лабораторной диагностики» г . Вологда. До 12.01.2011 года анализатор работал без замечаний, после этого времени данный прибор не выходит на режим измерений и на дисплей выводиться информация E’TRD pH, lot 10048.

Генеральный директор ООО «ЭКО ГРУПП» 					Малыгин Д.В.