| ПРАЙС-ЛИСТ |
| --- |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КОМПРЕССОРНОМУ |
| И АСПИРАЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ | Дата: | Курс: |
|  |  |  | 10.10.2012 | 40,20 |
|  | Производитель: Cattani (Италия) |  |  |
| Кат.№ | Наименование | Применение | Цена |
|  |  |  | Розница евро | Розница рубли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010862 | Ремкомплект уплотнительных прокладок головки цилиндра | Компрессор Cattani | 70,00 | 2 870,25 |
| 020322 | Аспирационный агрегат Уни-Джет без кожуха |  | 440,00 | 18 041,58 |
| 020935 | Помпа дренажная минисепаратора | Минисепаратор | 123,00 | 5 043,44 |
| 021960 | Система дренажная для плевательницы | Стомат. установка | 340,00 | 13 941,22 |
| 023784/1 | Панель управления в сборе | Turbo Smart "B" | 1 660,00 | 68 065,96 |
| 023785 | Панель управления в сборе | Turbo Smart "A" | 1 300,00 | 53 304,67 |
| 024150 | Клапан электропневматический Миньон | Стомат. установка при централизованной аспирации | 120,00 | 4 920,43 |
| 030031 | Блок аспирации двухсекционный с пневматической блокировкой | Место ассистента | 230,00 | 9 430,83 |
| 030071 | Держатель универсальный | Стомат. установка | 24,00 | 984,09 |
| 033314 | Держатель микромотора | Столик врача | 14,00 | 574,05 |
| 033319 | Держатель турбины | Столик врача | 14,00 | 574,05 |
| 033336 | Держатель слюноотсоса д=11 | Блок аспирации | 14,00 | 574,05 |
| 033339 | Держатель пылесоса д=16 | Блок аспирации | 14,00 | 574,05 |
| 040290-360 | Канюля пылесоса тип 9 | Блок аспирации | 2,20 | 90,21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 040300-370 | Канюля пылесоса тип 10 | Блок аспирации | 2,20 | 90,21 |
| 040310-340 | Канюля пылесоса тип 17 | Блок аспирации | 2,20 | 90,21 |
| 040315-345 | Канюля пылесоса тип 20 | Блок аспирации | 2,20 | 90,21 |
| 040320-350 | Канюля пылесоса тип 11 | Блок аспирации | 2,30 | 94,31 |
| 040317- 347 | Канюля пылесоса тип 21 | Блок аспирации | 2,75 | 112,76 |
| 040515 | Переходник для одноразовой канюли сл/о серый | Блок аспирации | 4,00 | 164,01 |
| 040520 | Переходник для канюли с д.=16 на д.=11 белый | Блок аспирации | 0,50 | 20,50 |
| 040631 | Мундштук шланга слюноотсоса д=11 | Блок аспирации | 17,00 | 697,06 |
| 040641 | Мундштук шланга пылесоса д=16 | Блок аспирации | 17,00 | 697,06 |
| 040720 | Емкость (ведро) для промывки шлангов аспирации | Для промывки ситемы аспирации | 58,00 | 2 378,21 |
| 040750 | Дезинфекционное средство PULI-JET plus | Для промывки, чистки и дезинфекции ситемы аспирации | 62,00 | 2 542,22 |
| 040786 | Противопенные таблетки (упаковка 50 шт.) | Для осаждения пены в сепараторе | 32,40 | 1 302,47 |
| 040786-1 | Противопенная таблетка | Для осаждения пены в сепараторе | 0,65 | 26,45 |
| 040810 | Ершик для чистки канюли слюноотсоса | Для чистки канюли с/о | 2,10 | 86,11 |
| 040820 | Ершик для чистки канюли пылесоса | Для чистки канюли п/с | 2,30 | 94,31 |
| 040860 | Шланг пылесоса гофрированный д=17,5 мм | Блок аспирации | 3,80 | 155,81 |
| 040869 | Шланг пылесоса гладкий д=17,5 мм | Блок аспирации | 12,90 | 528,95 |
| 040890 | Шланг слюноотсоса гофрированный д=11,0 мм | Блок аспирации | 3,80 | 155,81 |
| 040904 | Шланг слюноотсоса гладкий д=11,0 мм | Блок аспирации | 12,90 | 528,95 |
| 040920 | Шланг гофрированный д=15,0 мм | Блок аспирации | 7,10 | 291,13 |
| 040950 | Шланг гофрированный д=20,0 мм | Блок аспирации | 8,10 | 332,13 |
| 040990 | Шланг гофрированный д=25,0 мм | Блок аспирации | 8,10 | 332,13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 041020 | Шланг гофрированный д=30,0 мм | Блок аспирации | 8,80 | 360,83 |
| 041055 | Фильтр блока аспирации круглый | Блок аспирации трехсекционный с ручной блокировкой аспирационного канала | 8,10 | 332,13 |
| 041070 | Фильтр воды конический крышки канистры | MONO-JET | 2,50 | 102,51 |
| 041075 | Фильтр вакуумной помпы в сборе | Turbo-Jet 1,Turbo-Jet 2, | 36,00 | 1 476,13 |
| 041082 | Фильтр вакуумной помпы, д. 50 | Turbo-Flux modular, Turbo-Flux 2V modular; Turbo-Tecno modular, Turbo-Tecno 2V modular | 154,00 | 6 314,55 |
| 041090 | Фильтр конусный вакуумной помпы пластмассовый | PAL 38 заменен на 240317 (металлический) | 8,00 | 328,03 |
| 042010 | Фильтр бактерицидный д. 30 мм. | Фильтрация выхлопного аспирационного воздуха (1-2 установки) | 180,00 | 7 380,65 |
| 045060 | Фильтр воздуха круглый крышки канистры | MONO-JET (041060) | 2,50 | 102,51 |
| 050143 | Складное плечо пылесоса | Зубтехнический стол | 186,00 | 7 626,67 |
| 050180 | Бумажный пылесборник | Зубтехнический стол | 2,20 | 90,21 |
| 150440 | Помпа дренажная в сборе | MONO-JET | 163,00 | 6 683,59 |
| 150451 | Помпа дренажная минисепаратора | Минисепаратор | 63,00 | 2 583,23 |
| 159627 | Якорь двигателя сепаратора | TURBO-JET 3-4 | 140,00 | 5 740,50 |
| 159733 | Якорь двигателя помпы | TECHNO-JET 2V | 100,00 | 4 100,36 |
| 160514 | Уплотнительное кольцо тип NBR73 25.47.7 | TURBO-JET 3-4; TECHNO-JET 2V | 3,00 | 123,01 |
| 160564 | Глушитель | Flux-Jet | 63,00 | 2 583,23 |
| 160600 | Обратный клапан сливной | PAL 22 | 33,00 | 1 353,12 |
| 160671 | Обратный клапан сливной | TURBO-JET 3-4 | 28,00 | 1 148,10 |
| 167600 | Кольцо - компенсатор | UNI-JET 75 | 0,40 | 16,40 |
| 167345 | Статор двигателя | TECHNO-JET 2V | 175,00 | 7 175,63 |
| 168130 | Крышка вентилятора защитная | UNI-JET 75 2V, PAL 50, TURBO-TECHNO | 2,70 | 110,71 |
| 168523 | Фильтр воздуха стерилизуемый | Компрессор Cattani | 156,00 | 6 396,56 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 168563 | Фильтр воздуха бумажный | Компрессор Cattani | 16,00 | 656,06 |
| 169335 | Глушитель в сборе | FLUX-JET | 21,00 | 861,08 |
| 169831 | Обратный клапан | Компрессор Cattani | 21,50 | 881,58 |
| 169901 | Крыльчатка вентилятора двигателя | UNI-JET 75 | 2,50 | 102,51 |
| 169903 | Крыльчатка вентилятора двигателя | UNI-JET 40, TURBO-JET 1, TURBO-JET 2 | 4,00 | 164,01 |
| 169906 | Крыльчатка помпы | UNI-JET 75 | 58,50 | 2 398,71 |
| 169914 | Крыльчатка помпы | UNI-JET 40, TURBO-JET 1, TURBO-JET 2 | 58,50 | 2 398,71 |
| 169915 | Крыльчатка помпы | TURBO-JET 3-4 | 80,00 | 3 280,29 |
| 169930 | Крыльчатка вентилятора двигателя | MINI-JET 2V, TECHNO-JET, TECHNO-JET 2V,TURBO-JET 2 | 4,00 | 164,01 |
| 170205 | Основание сепаратора | TURBO-JET 3-4 | 145,00 | 5 945,52 |
| 178220 | Кольцо фиксирующее подшипника | Уни-Джет, TURBO-JET1,TURBO-JET2,TURBO-JET 3-4 | 2,00 | 82,01 |
| 178284 | Поршень с шатуном и подшипником в сборе | Компрессор Cattani | 245,00 | 10 045,88 |
| 178920 | Крышка задняя корпуса крыльчатки | FLUX-JET 2V | 145,00 | 5 945,52 |
| 178927 | Крышка задняя корпуса крыльчатки | UNI-JET 75 | 90,00 | 3 690,32 |
| 179925 | Крыльчатка помпы | MEDIO-JET 2V | 169,00 | 6 929,61 |
| 179945 | Крыльчатка помпы | TECHNO-JET 2V (вместо 179962, 169910) | 78,00 | 3 198,28 |
| 179948 | Крыльчатка помпы | FLUX-JET 2V | 115,00 | 4 715,41 |
| 179960 | Крыльчатка помпы | TECHNO-JET | 70,00 | 2 870,25 |
| 179980 | Крыльчатка помпы А1 | MINI-JET 2V | 55,00 | 2 255,20 |
| 180900 | Плата управления АС13 | Уни-Джет | 45,00 | 1 845,16 |
| 180936 | Плата управления АС 48 | TURBO-JET 3-4 | 325,00 | 13 326,17 |
| 180967 | Переферийный блок | Стомат. установка при централизованной аспирации | 92,00 | 3 772,33 |
| 180970 | Плата управления АС 14 | MONO-JET | 134,00 | 5 494,48 |
| 180988 | Плата управления пневматического клапана АС32 | Клапан электропневмати-ческий 024110 | 36,00 | 1 476,13 |
| 180992 | Плата управления пневматического клапана АС23 | Клапан электропневмати-ческий "Миньон" | 25,00 | 1 025,09 |
| 182865 | Электромагнит пневматического клапана | Клапан электропневматический | 96,00 | 3 936,34 |
| 189320 | Клапан электромагнитный Н.О. | Компрессор Cattani | 117,50 | 4 817,92 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 189613 | Главный выключатель | TURBO-JET1,TURBO-JET2,TURBO-JET 3-4 | 113,00 | 4 633,41 |
| 200400 | Переходник на воду d=30 | MONO-JET | 14,00 | 574,05 |
| 200401 | Переходник угловой на воду вх.д=50 - вых.д=25 | Крышка MAXI канистры | 15,30 | 627,35 |
| 200403 | Переходник прямой на воду вх.д=50 - вых.д=30 | Крышка канистры для Аспи-Джет (вода) | 12,00 | 492,04 |
| 200410 | Переходник угловой на воздух вх.д=50 - вых.д=30 | Крышка канистры Моно-Джет (воздух) | 17,00 | 697,06 |
| 200430 | Переходник прямой сливной | Посадочное место (гнездо) фильтра Cattani Aspi-Jet 6 (1128) трехсекционного блока аспирации с ручной блокировкой аспирационного канала | 4,00 | 164,01 |
| 200435 | Переходник угловой вх.д=30 - вых.д=25 | Крышка минисепаратотра (вода) | 4,00 | 164,01 |
| 200440 | Переходник угловой, вх.д. 30 - вых.д.30 | Крышка минисепаратотра (вода) | 4,00 | 164,01 |
| 200450 | Переходник прямой вх.д=30 - вых.д=25 | Крышка минисепаратотра | 4,00 | 164,01 |
| 200460 | Переходник прямой д=30 | PAL, клапан электропневматический | 3,20 | 131,21 |
| 200859 | Коллектор на 3 шланга | Блок аспирации с ручной блокировкой аспирационного канала | 18,30 | 750,37 |
| 200877 | Коллектор на 2 шланга | Блок аспирации с ручной блокировкой аспирационного канала | 9,50 | 389,53 |
| 200941 | Основание сепаратора | Turbo Smart | 86,00 | 3 526,31 |
| 201038 | Крышка колбы минисепаратора 90 град. | Минисепаратор | 62,00 | 2 542,22 |
| 201044 | Крышка колбы минисепаратора 180 град. | Минисепаратор | 62,00 | 2 542,22 |
| 201050 | Крышка канистры в сборе | Моно-Джет | 59,00 | 2 419,21 |
| 201067 | Заглушка крышки колбы | Минисепаратор | 2,50 | 102,51 |
| 201071 | Крышка малая емкости | Аспи-Джет 6 (6040) | 48,00 | 1 968,17 |
| 201075 | Крышка фильтра | Блок аспипрации двухсекционный с пневматической блокировкой аспирационного канала (030031-5512 | 1,25 | 51,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 201078 | Нижняя часть корпуса держателя шлангов | Блок аспирации с ручной блокировкой аспирационного канала | 14,00 | 574,05 |
| 201092 | Крышка мембраны левая | Блок аспипрации двухсекционный с пневматической блокировкой аспирационного канала | 4,30 | 176,32 |
| 201121 | Коллектор цилиндрический на 3 шланга | Блок аспирации с ручной блокировкой аспирационного канала | 10,00 | 410,04 |
| 201141 | Верхняя часть корпуса держателя шлангов | Блок аспирации с ручной блокировкой аспирационного канала | 8,50 | 348,53 |
| 201156 | Нижняя часть корпуса держателя шлангов | Блок аспирации с пневматической блокировкой аспирационного канала (030031) | 36,00 | 1 476,13 |
| 201160 | Корпус сепаратора | Turbo-Jet 1,Turbo-Jet 2, | 37,00 | 1 517,13 |
| 201231 | Верхняя часть корпуса держателя шлангов | Блок аспирации с пневматической блокировкой аспирационного канала (030031) | 14,00 | 574,05 |
| 201270 | Фиксатор - защелка боковой панели | Моно-Джет, PAL 14 | 4,30 | 176,32 |
| 201515 | Фильтр блока аспирации прямоугольный | Блок аспирации с пневматической блокировкой аспирационного канала (030031) | 12,00 | 492,04 |
| 201576 | Посадочное место крышки фильтра | Блок аспирации с пневматической блокировкой аспирационного канала (030031- 5513) | 3,00 | 123,01 |
| 201701 | Решетка корпуса | Моно-Джет, Уни-Джет | 7,50 | 307,53 |
| 202000 | Ручка дверцы | Аспи-Джет | 2,20 | 90,21 |
| 202102 | Толкатель пылесоса д=16 | Блок аспирации с ручной блокировкой аспирационного канала | 0,40 | 16,40 |
| 202103 | Толкатель слюноотсоса д=11 | Блок аспирации с ручной блокировкой аспирационного канала | 0,40 | 16,40 |
| 202452 | Толкатель пылесоса / слюноотсоса д=11 | Блок аспирации с пневматической блокировкой аспирационного канала (030031) | 3,00 | 123,01 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 202524 | Переходник прямой д=40 | TURBO-JET 3-4 | 3,00 | 123,01 |
| 202720 | Переходник прямой вх.д=16 - вых.д=12 | Моно-Джет (вывод в канализацию) | 2,50 | 102,51 |
| 202945 | Микровыключатель боковой стенки | Моно-Джет | 15,90 | 651,96 |
| 203120 | Переходник на слив канистры / колбы | Моно-Джет, минисераратор | 3,00 | 123,01 |
| 203340 | Заглушка крышки канистры | Моно-Джет | 2,50 | 102,51 |
| 203415 | Держатель шлангов аспирации в сборе | Аспи-Джет, Блок аспирации с ручной блокировкой аспирационного канала | 55,00 | 2 255,20 |
| 203446 | Переходник на шланг слюноотсоса | Блок аспирации | 3,00 | 123,01 |
| 203447 | Переходник на шланг пылесоса | Блок аспирации | 3,00 | 123,01 |
| 203470 | Переходная втулка на шланг слюноотсоса | Блок аспирации (203473) | 2,50 | 102,51 |
| 203471 | Переходная втулка на шланг пылесоса | Блок аспирации (203474) | 2,50 | 102,51 |
| 203700 | Дополнительный клапан в сборе | PALL 38/50 | 18,00 | 738,06 |
| 203770 | Компенсационный клапан | Турбо-Смарт | 85,00 | 3 485,31 |
| 203812 | Канистра | Моно-Джет | 56,00 | 2 296,20 |
| 203816 | Колба без фитинга смыва | Минисепаратор | 35,00 | 1 435,13 |
| 203817 | Колба с фитингом смыва | Минисепаратор | 50,00 | 2 050,18 |
| 203902 | Цилиндр сепаратора | TURBO-JET 3-4,TURBO-TECNO /TURBO-TECNO 2V / TURBO-FLUX / TURBO-FLUX 2V | 62,00 | 2 542,22 |
| 203907 | Крыльчатка сепаратора диам. 145 мм. | TURBO-TECNO /TURBO-TECNO 2V / TURBO-FLUX / TURBO-FLUX 2V | 90,00 | 3 690,32 |
| 205368 | Вставка мундштука с/о д=11 | Мундштук с/о | 2,20 | 90,21 |
| 205369 | Вставка мундштука п/с д=16 | Мнундштук п/с | 2,20 | 90,21 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 210100 | Прокладка амортизационная | MONO-JET,TURBO-JET 1 в кожухе, TURBO-JET 2 в кожухе TURBO-JET 3-4 в кожухе | 2,10 | 86,11 |
| 210110 | Уплотнительное кольцо толкателя | Блок аспипрации двухсекционный с пневматической блокировкой аспирационного канала | 1,00 | 41,00 |
| 210400 | Фиксатор-соединитель крышки с колбой / канистрой | Минисепаратор | 2,70 | 110,71 |
| 210600 | Уплотнительное кольцо крышки фильтра | Блок аспирации с пневматической блокировкой аспирационного канала (030031) | 1,25 | 51,25 |
| 210605 | Уплотнительное кольцо 100х80мм. | Аспи-Джет | 0,94 | 38,54 |
| 210720 | Патрубок L -образный | Моно-Джет, Уни-Джет | 12,50 | 512,54 |
| 210755 | Накладка толкателя | Клапан электропневматический | 0,90 | 36,90 |
| 210820 | Мембрана блока аспирации | Блок аспирации с пневматической блокировкой аспирационного канала (030031) | 3,00 | 123,01 |
| 210833 | Мембрана | Клапан электропневматический | 8,00 | 328,03 |
| 210884 | Мембрана | Клапан электропневматический | 2,50 | 102,51 |
| 210890 | Крышка вакуумной камеры | Клапан электропневматический | 2,50 | 102,51 |
| 210891 | Заглушка | Клапан электропневматический | 0,90 | 36,90 |
| 210925 | Уплотнительное кольцо тип 4525 | PAL 14; PAL 22 | 0,15 | 6,15 |
| 210927 | Уплотнительное кольцо тип 4562 | PAL 38; PAL 50 | 0,19 | 7,79 |
| 211000 | Патрубок Г-образный | Моно-Джет | 12,00 | 492,04 |
| 211001 | Патрубок Z-образный | Моно-Джет | 12,00 | 492,04 |
| 211102 | Уплотнительная прокладка глушителя | Уни-Джет | 2,50 | 102,51 |
| 211601 | Клапан дренажный канистры / колбы | Моно-Джет (210831) | 12,00 | 492,04 |
| 215816 | Мембрана гофрированная перепускного клапана | TURBO-SMART | 12,00 | 492,04 |
| 215824 | Мембрана обратного клапана слива | TURBO-SMART | 12,00 | 492,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 215901 | Уплотнительное кольцо толкателя тип 2018 | Блок аспипрации двухсекционный с пневматической блокировкой аспирационного канала | 0,10 | 4,10 |
| 215909 / 210909 | Уплотнительное кольцо крышки тип 2112 | Минисепаратор | 0,25 | 10,25 |
| 215910 / 210910 | Уплотнительное кольцо держателя шлангов аспирации тип 2118 | Блок аспирации с ручной блокировкой аспирационного канала; Минисепаратор | 0,23 | 9,43 |
| 215918 | Уплотнительное кольцо тип 3137 | TURBO-SMART | 0,80 | 32,80 |
| 215920 / 210920 | Уплотнительное кольцо слива колбы / канистры | Минисепаратор; Канистра Моно-Джет | 0,33 | 13,53 |
| 215932 | Уплотнительное кольцо тип 3181 | TURBO-SMART | 0,60 | 24,60 |
| 215933 | Уплотнительное кольцо мундштука с/о тип 2056 | Мундштук с/о | 0,20 | 8,20 |
| 215934 | Уплотнительное кольцо мундштука п/с тип 2081 | Мундштук п/с | 0,19 | 7,79 |
| 215968 / 210968 | Уплотнительное кольцо основания центрифуги | TURBO-JET 3-4 | 1,50 | 61,51 |
| 215973 | Уплотнительное кольцо тип 4625 | TURBO-SMART | 2,40 | 98,41 |
| 215974 | Уплотнительное кольцо тип 173 | TURBO-SMART | 1,80 | 73,81 |
| 222150 | Фильтр - диск канистры | Моно-Джет | 2,50 | 102,51 |
| 223110 | Винт боковой стенки | Моно-Джет | 6,00 | 246,02 |
| 227931 | Втулка промежуточная между крыльчатками | Uni-Jet 2V | 5,50 | 225,52 |
| 227956 | Втулка прижимная | Uni-Jet 2V | 3,20 | 131,21 |
| 240317 | Фильтр вакуумной помпы из нержавеющей стали | PAL 38 вместо 041090 | 14,50 | 594,55 |
| 240596 | Переходник слива центрифуги | TURBO-JET 3-4 | 6,00 | 246,02 |
| 240759 | Комплект уплотнительный | PAL 22 | 17,00 | 697,06 |
| 249752 | Комплект для установки радиатора | Компрессор Cattani | 5,00 | 205,02 |
| 250000 | Амортизатор двигателя | Моно-Джет, Уни-Джет | 4,00 | 164,01 |
| 250003 | Опора-ножка | Моно-Джет, Уни-Джет, PAL 22 | 3,70 | 151,71 |
| 258851 | Амортизатор 3-х цилиндрового компрессора | Компрессор 3-х цилиндровый (258820) | 15,00 | 615,05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 258853 | Амортизатор 1-2-х цилиндрового компрессора | Компрессор 1-2-х цилиндровый | 8,00 | 328,03 |
| 259650 | Шайба крыльчатки уплотнительная | UNI-JET 40, TURBO-JET 1, TURBO-JET 2 | 0,70 | 28,70 |
| 259651 | Шайба крыльчатки уплотнительная | UNI-JET 75 | 0,60 | 24,60 |