Компрессор на одну стоматологическую установку без осушителя

HK-1,5 EW-30

| Напряжение сети питания | 220 V 50 Hz |
| --- | --- |
| Электрический ток | 2.4 A |
| Мощность | 550W |
| Производительность | 70 л/мин |
| Рабочее ДАВЛЕНИЕ | 0,8 МПа |
| Ресивер | 30 литров |
| Уровень шума | 56-65 Дб |

Розница   540 $

Компрессор для подключения двух стоматологических установок без осушителя

HK-2 EW-35

| Напряжение сети питания | 220 V 50 Hz |
| --- | --- |
| Электрический ток | 3.7 A |
| Мощность | 750W |
| Производительность | 100 л/мин |
| Рабочее ДАВЛЕНИЕ | 0,8 МПа |
| Ресивер | 35 литров |
| Уровень шума | 60-65 Дб |

Розница   690 $

Компрессор для подключения двух стоматологических установок без осушителя

HK-3 EW-45

| Напряжение сети питания | 220 V 50 Hz |
| --- | --- |
| Электрический ток | 4.8 A |
| Мощность | 1100W |
| Производительность | 140 л/мин |
| Рабочее ДАВЛЕНИЕ | 0,8 МПа |
| Ресивер | 45 литров |
| Уровень шума | 60-65 Дб |

Розница   915 $