6.1 PARTS LIST

| 6.1.2 Two years spare parts kit Part Number : | 002-1001-50 20 02 |
| --- | --- |
| Designation : | Mythic 18 (2 years) spare parts kit |
| QTY | Rev | Part Number | Designation |
| 2 | A | 002-1001-50 10 | Mythic 18 O-Rings kit |
| 1 | A | 002-1001-50 11 | Mythic 18 Tubings kit |
| 2 | A | 005-1001-03 03 | Piston Ø 22 |
| 1 | A | 010-2501-02 05 | Sampling needle |
| 1 | A | 010-2501-03 01 | Piston Ø 6.5 - Syringes module |
| 1 | A | 010-2501-03 02 | Piston Ø 16 - Syringes module |
| 6.1.2 Maintenance kit Part Number : | 002-1001-50 02 |
| Designation : | Mythic 18 Maintenance Kit |
| QTY | Rev | Part Number | Designation |
| 1 | A | 005-1001-90 016 032 | Tygon tubing L=1000mm 1.6x3.2mm |
| 1 | A | 005-1001-90 020 040 | Tygon tubing L=500mm 2x4mm |
| 1 | B | 005-1001-90 09 | Tubing 9 |
| 1 | B | 005-1001-90 10 | Tubing 10 |
| 4 | A | 010-2501-06 03 | Bottle cap filter |
| 5 | 153-0101-100 25 | Cables Ties |
| 2 | 312-0505-1310 160 | O-ring Ø13.1x1.6 Fluocarbon 80SH |
| 1 | 312-0505-140 125 010 | O-ring Ø1.4x1.25 Fluocarbon 80SH |
| 2 | 312-0505-500 100 | O-ring Ø5x1 Fluocarbon 80SH |
| 0,05 | 410-0501-01 | Silicon M1011 grease |
| 1 | 700-1101-10 | Short Arm TORX T10 Tool |
| 1 | 700-1101-20 | Short Arm TORX T20 Tool |
| 6.1.2 O-rings kit Part Number : | 002-1001-50 10 |
| Designation : | Mythic 18 O-Rings kit |
| QTY | Rev | Part Number | Designation |
| 1 | 312-0501-1554 262 | O-ring Ø15.54x2.62 Silicone 60SH |
| 1 | 312-0501-1877 178 | O-ring Ø18.77x1.78 Silicone 60SH |
| 2 | 312-0501-2189 262 | O-ring Ø21.89x2.62 Silicone 60SH |
| 1 | 312-0501-4734 178 | O-ring Ø47.34x1.78 Silicone 60SH |
| 1 | 312-0501-630 240 | O-ring Ø6.3x2.4 Silicone 60SH |
| 1 | 312-0501-635 178 | O-ring Ø6.35x1.78 Silicone 60SH |
| 1 | 312-0501-952 178 | O-ring Ø9.52x1.78 Silicone 60SH |
| 2 | 312-0505-1310 160 | O-ring Ø13.1x1.6 Fluocarbon 80SH |
| 3 | 312-0505-140 125 010 | O-ring Ø1.4x1.25 Fluocarbon 80SH |
| 2 | 312-0505-500 100 | O-ring Ø5x1 Fluocarbon 80SH |