Вакуумные системы CATTANI (Италия)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

АСПИРАТОР «TURBO-SMART»

А1 - электродвигатель аспиратора

В1 - центрифуга-сепаратор

С1 - главный пульт управления

D1 - обратный клапан

Е1 - вакуумная труба от аспиратора к сепаратору

F1 - труба отвода отработанного воздуха

А2 - гидро циклон

В2 - контейнер для сбора амальгамы

С2 - клапаны для сепарации при переменном расходе

D2 - клавиатура

Е2 - дисплей

F2 - входное отверстие канала всасывания жидкости (050 мм)

G2 - выходное отверстие канала отвода отработанного воздуха (050 мм)

Н2 - сливное отверстие аслирационной жидкости

12 - вентиляционное отверстие гидроциклона

L2 - сливной край гидроциклона

Р2 - посадочное место контейнера для сбора амальгамы

М2 - вводной выключатель

N2 - передний кожух аспирационного модуля