Приложение «Диамант - К»

ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТОРА

КОМПЛЕКС КМ-АР -01

комплектация «Диамант - К»

(КАРДИОГРАФ)

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

РАБОТА В ОКНАХ	3

РАБОТА С НОВЫМ ПАЦИЕНТОМ	3

РАБОТА С АРХИВОМ	5

ОКНО "ИЗМЕРЕНИЯ"	6

ОКНО "РЕЗУЛЬТАТЫ"	8

ОКНО "ЗАКЛЮЧЕНИЕ"	8

ОКНО "ЛИНЗА"	9

ОКНО "СОХРАНИТЬ, ПЕЧАТЬ"	11

ОКНО "СКАТЕРОГРАММА"	11

ОКНО "НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ"	12

НАСТРОЙКА ПРИБОРА	14

ПРОВЕРКА СИГНАЛА	15

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

КАРДИОГРАФ – предназначен для синхронного съема, преобразования и ввода в компьютер 12 стандартных отведений ЭКГ; отображения на экране дисплея компьютера в реальном времени 12-ти общепринятых ЭКГ-отведений в различных форматах (режим "кардиоскоп"); сохранения ЭКГ в памяти компьютера для последующего просмотра и печати графиков; отображения результатов обследования, разметки ЭКГ (расстановку меток); ввода с клавиатуры и печать заключения по результатам врачебного анализа зарегистрированной ЭКГ; сохранения результатов обследования в архиве и протоколах на обычной бумаге.

# РАБОТА В ОКНАХ

Работа программы происходит в различных окнах "Карта пациента", "Измерения", "Настройка программы":

Основными окнами в Вашей работе будут окна - "Карта пациента" и "Измерения". Для выбора нужного окна, следует щелкнуть мышью по закладке с соответствующей надписью (так, как Вы ищете необходимую запись в телефонной книжке), после чего выбранное окно станет активным. При запуске программы активным является окно "Карта пациента".

# РАБОТА С НОВЫМ ПАЦИЕНТОМ

Рис.1 Карта пациента

ВВОД С КЛАВИАТУРЫ Ф.И.О. ВРАЧА:

- Поле ввода Ф.И.О врача. Без этих данных не будут подписаны протоколы.

ВВОД ДАННЫХ ОБСЛЕДУЕМОГО

- Ввод данных обследуемого.

С помощью клавиатуры последовательно заполните карту пациента (рис.2).

Переход от строки к строке осуществляется клавишей ENTER или TAB.

Обязательно должны быть заполнены следующие поля:

- "Фамилия",

- "день, месяц и год рождения",

- "рост",

- "вес".

Остальные поля можно заполнять по желанию.

Рис.2 Карта пациента.

Для завершения ввода данных щелкните по кнопке .

ИСПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В КАРТЕ ПАЦИЕНТА

Для этого в активной карте следует щелкнуть по кнопке , перед Вами появится окно ввода данных пациента. Сделайте необходимые исправления и щелкните по кнопке .

# РАБОТА С АРХИВОМ

ПОИСК ДАННЫХ ПАЦИЕНТА В АРХИВЕ

Может производиться несколькими способами:

1. Поиск по списку (используя сортировку):

- В списке пациенты сортируются в алфавитном порядке.

- В списке пациенты сортируются в порядке возрастания номеров.

Если необходимый Вам пациент находится в представленном на экране списке, то достаточно щелкнуть мышью по выбранной фамилии.

2. Контекстный поиск:

- Поиск по первым буквам фамилии или порядковому номеру пациента - в зависимости от выбранной закладки.

3. С помощью линейки прокрутки.

Поиск в архиве наблюдения для выбранного пациента.

После того, как карта пациента определена, Вы можете найти и посмотреть его наблюдения, если они проводились ранее. В окне "Архив наблюдений" всегда показываются наблюдения для выбранного пациента, хранящиеся в архиве. С помощью полосы прокрутки найдите интересующую Вас дату и методику и дважды щелкните по ней мышью.

Вы можете отсортировать отображаемые наблюдения по определенной методике; для этого, щелкните по закладке в верхней части окна.

# ОКНО "ИЗМЕРЕНИЯ"

Это окно (рис.3) – основное в Вашей работе с программой. Оно предназначено для отображения вводимых сигналов и результатов обработки.

Рис.3 Окно "Измерения".

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

- Расширение окна "Измерения" во весь экран (кнопка ).

- Запись сигнала для обработки (кнопка ). Начнется ввод и отображение поступающего сигнала. Перед Вами появится окно управления вводом сигнала (рис.4).

В этом окне Вы можете настроить вертикальный ("усиление") масштаб сигналов. Для изменения вертикального масштаба, воспользуйтесь кнопками "+" или "-". Кроме этого Вы можете включить или отключить фильтр сетевых помех. Для этого следует щелкнуть по соответствующему белому квадратику в правом нижнем углу экрана.

Рис.4. Окно управлением

сигнала

После ввода сигнала необходимой Вам продолжительности – щелкните по кнопке , сигнал будет автоматически обработан.

- Выбор режима отображения отведений на экране (Оконный, 1-12 отведения, 1-3 отведения, 1-6 отведения, 7-12 отведения, Ритм). Для этого щелкните по соответствующей кнопке слева от окна сигналов. Нужно иметь в виду, что с прибора всегда поступает 12 отведений. Выбирая режим отображения, Вы только изменяете количество отведений, отрисовываемых в текущий момент на экране.

- Просмотр записанных и обработанных сигналов, используя горизонтальную полосу прокрутки.

- Исправление автоматической разметки R зубца (при необходимости) или ручная разметка выбранного цикла. Для этого – подведите мышью стрелку к отведению с разметкой и щелкните левой кнопкой мыши. Откроется окно "Линза".

- Просмотр результатов обработки и анализа.

- Сохранение результатов исследования в базе данных и/или вывод протокола исследования на принтер.

- Просмотр скатерограммы.

- Коррекция дрейфа изолинии.

- Установка "Отведения выделения R пика". Укажите отведение, в котором программа автоматически будет выделять R пик.

- Установка "Отведения выделения Ритма". Укажите отведение, которое будет отображаться в режиме "РИТМ".

- Установка или снятие "Отображения сетки".

- Установка "Горизонтального масштаба". Укажите скорость "лентопротяжки".

# ОКНО "РЕЗУЛЬТАТЫ"

Рис.5 Результаты

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

- Изменение ориентации таблицы с вертикальной на горизонтальную и наоборот (кнопка ).

- Просмотр всех показателей с помощью горизонтальной или вертикальной полос прокрутки, в зависимости от выбранной ориентации таблицы.

- Просмотр текстового заключения.

# ОКНО "ЗАКЛЮЧЕНИЕ"

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

- Просмотр текста заключения с помощью вертикальной полосы прокрутки.

- Редактирование заключения. Для этого установите маркер (мигающую вертикальную черту) в нужное место и с помощью клавиатуры введите новые фразы или удалите лишние, используя правила редактирования Word.

- Удаление всего заключения (кнопка ). После этого Вы можете ввести свое заключение заново.

- Сохранение изменений в тексте заключения.

Рис.6 Заключение

# ОКНО "ЛИНЗА"

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

- Перемещение в окне всего сигнала для его просмотра и исправления разметки с помощью кнопок .

- Изменение вертикального масштаба ("усиление") сигнала с помощью вертикальной полосы прокрутки.

- Изменение горизонтального масштаба ("скорость") сигнала с помощью горизонтальной полосы прокрутки.

- Отображение в линзе любого отведения. Для этого поставьте или снимите "галочку" на названии отведения справа от окна сигнала (отведение, на котором автоматически выделяется R зубец, всегда отображается в линзе).

- Показ всех циклов. Вы можете наложить на текущий цикл, все автоматически выделенные программой циклы.

- Показ среднего цикла. Средний цикл – рассчитывается на основе всех выделенных циклов. Вы можете наложить на средний цикл и текущий цикл, установив "галочку" в поле "текущий цикл".

- Изменение (перемещение, вставка или удаление) положения R зубца по всем циклам сигнала. Для этого щелкните на кнопке . Курсор мыши превратится в вертикальную линию. Используя мышь, переместите линию на R зубец и нажмите левую клавишу мыши. Если в указанной области ранее не был определен R зубец, он будет установлен. Иначе он будет удален.

- Изменение (перемещение, вставка или удаление) положений характерных точек сердечного цикла. К ним относятся: , , , , , . Корректируйте положение характерных точек аналогично изменению положения R зубца.

Рис.7 Окно "Линза".

Внимание! – Характерные точки устанавливаются Вами на единственном, выбранном Вами, сердечном цикле. Для удаления предыдущей разметки, нажмите кнопку и, выбрав новый цикл, вновь разметьте его. На основании Вашей разметки программа подсчитает ряд показателей и поместит их в таблицу результатов.

- Изменение положения изолинии. Измените положение изолинии для правильного выбора характерных точек сердечного цикла аналогично изменению положения R зубца.

# ОКНО "СОХРАНИТЬ, ПЕЧАТЬ"

Рис.8 Окно "Сохранить, печать".

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

- Сохранение исследования в архиве. Если Вы забыли сохранить свои наблюдения, в дальнейшем программа напомнит Вам и предложит их сохранить.

- Вывод протокола исследования на принтер. Для этого укажите в поле "Печать", что Вы собираетесь печатать (Печать таблиц, печать графика), щелкнув по соответствующим строкам. Затем щелкните по кнопке "Вывод" протокол будет распечатан. Следует отметить, что перед выводом на бумагу, можно просмотреть протокол исследования на экране (кнопка ). Вывод на бумагу – кнопка .

- Сохранение всего записанного отрезка сигнала (при необходимости). Название файла следует набирать латинскими буквами.

- Удаление введенных сигналов (если они непригодны для обработки).

# ОКНО "СКАТЕРОГРАММА"

В окне показана скатерограмма R-R интервалов (длительностей сердечных циклов) в секундах.

Кнопки "+" и "-" с правой стороны окна изменяют масштаб графика.

По умолчанию показатель выводится в статическом режиме (выводятся только точки расположения).

В динамическом режиме (нажата соответствующая кнопка) точки соединяются линиями в соответствии с порядковым номером.

Если установить флажок "задержка", то вывод каждой точки графика происходит с небольшой задержкой.

Рис.9 Скатерограмма.

# ОКНО "НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ"

Работа в этом окне (рис.10) носит технологический характер и предназначена для общей настройки работы программы. Эту настройку не обязательно проводить каждый раз при запуске программы, достаточно выполнить ее один раз и программа будет работать так, как Вы ее настроили. Тем не менее, Вы в любой момент можете произвести новую настройку в соответствии с Вашим желанием.

Поле "Источник сигнала":

В этом поле устанавливается источник сигнала для ввода. Сигнал может поступать от прибора и из файла. Для обычной работы следует выбрать , в период обучения или при необходимости тщательнее проанализировать записанный Вами ранее сигнал следует указать . Для установки сигнала из файла следует щелкнуть по выбранному названию файла в списке под надписью "Файлы с сохраненными сигналами". Затем, - щелкнуть по строке . Можно просто дважды щелкнуть по названию файла – результат будет тот же.

Поле "Горизонтальный масштаб":

Служит для установки скорости "лентопротяжки" . Для установки достаточно щелкнуть по строке 25 мм/сек или 50 мм/сек.

Рис.10 Настройка программы.

Поле "Автоматическое сохранение результатов":

Вы можете установить или снять режим автоматического сохранения результатов наблюдений в архиве. Установка режима приводит к автоматическому сохранению результатов наблюдений с уведомлением об этом. В противном случае Вы сами должны позаботиться о сохранении. (Если результаты не сохранены, при завершении работы программа предложит их сохранить).

- Установка или снятие фильтра поступающего сигнала.

Поле "Отведение выделения R пика":

С помощью выпадающего списка укажите отведение, в котором программа автоматически будет выделять R пик.

Поле "Отведение выделения Ритма":

С помощью выпадающего списка укажите отведение, которое будет отображаться в режиме "РИТМ".

Поле "Максимальная длина обрабатываемого сигнала":

Программа позволяет произвести установку длительности обрабатываемого сигнала от 5 до 120 секунд.

- Кнопка предназначена для первичного подключения прибора к компьютеру.

- Эта кнопка позволяет "Раскрасить экран" в соответствии с Вашими цветовыми предпочтениями. Для этого щелкните по кнопке и далее нажимайте кнопки с надписями, имеющиеся в этом окне (например, цвет фона) каждое нажатие буде вызывать изменение цвета выбранного объекта. Знаки "?" появляющиеся на экране – указывают на то, что есть элементы, окрашенные в одинаковый цвет. По умолчанию поддерживаются два стандартных режима окраски, к которым Вы можете вернуться по нажатию соответствующих кнопок.

- Установка нижнего и верхнего порогов (нормы) для любого используемого показателя. Если пороги установлены, то в таблице результатов будут рассчитаны проценты значений величин от их норм.

- Удаление выбранных файлов из перечня, представленного в списке под кнопкой.

# НАСТРОЙКА ПРИБОРА

Рис.11 Настройка кардиографа

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

- Тестирование последовательных портов компьютера. Программа опросит порты и сообщит сведения о типах портов и о том, нашла ли она прибор самостоятельно.

- Принудительное указание программе, к какому порту подключен прибор или автоматическое определение порта подключения прибора.

- Проверка поступления сигнала. Окно "Проверка сигнала" предназначено для проверки качества поступающего сигнала, настройки масштаба отображения сигнала.

# ПРОВЕРКА СИГНАЛА

Окно "Проверка сигнала" (рис.12) предназначено для проверки качества поступающего сигнала и настройки масштаба отображения сигнала.

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

- Просмотр поступающих сигналов (кнопка ). После этого начнется ввод сигналов. Если Вы увидите, что сигнал плохой, то поправьте электроды, проверьте подключение кабелей и пр.

- Настройка вертикального ("усиление") или горизонтального (скорость "лентопротяжки") масштаба сигналов. Для изменения вертикального масштаба воспользуйтесь кнопками "+" или "-". Переключение скорости протяжки осуществляется с помощью кнопок "25 мм/сек" или "50 мм/сек".

- Просмотр записанного сигнала, если он больше ширины экрана. Для этого воспользуйтесь горизонтальной полосой прокрутки внизу экрана.

- Включение или выключение калибровочного сигнала. Для этого установите или снимите "галочку" справа наверху.

- Сохранение введенного сигнала в файл. (Только если Вы хотите использовать его для каких либо специальных целей). Имя файла следует набирать латинскими буквами.

Рис.12 Проверка сигнала.