ПЕРЕЧЕНЬ

средств измерений и оборудования, применяемых при проведении технического обслуживания медицинской техники

| № п/п | Вид медицинской техники | Наименование оборудования и средств измерений | Для лицензии | Для работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппараты и оборудования для травматологии и механотерапии | Вольтметр Амперметр Мегомметр Динамометр |  |  |
| 2 | Аптечное оборудование | Вольтметр Амперметр Мегомметр Термометр электронный от -20оС |  |  |
| 3 | Бальнеологическое и водолечебное оборудование | Вольтметр Амперметр Мегомметр Манометр Термометр электронный Гигрометр психрометрический |  |  |
| 4 | Дезинфекционное оборудование | Вольтметр Амперметр Мегомметр Термометр электронный |  |  |
| 5 | Клинико - диагностические приборы и аппараты | Вольтметр Амперметр Мегомметр Осциллограф Частотомер Генератор функциональный |  |  |
| 6 | Косметологическое оборудование | Вольтметр Амперметр Мегомметр Частотомер |  |  |
| 7 | Мебель медицинская | Динамометр |  |  |
| 8 | Наркозно-дыхательные и реанимационные приборы и аппараты | Вольтметр Амперметр Мегомметр Осциллограф Частотомер Генератор функциональный Измеритель концентрации кислорода |  |  |
| 9 | Приборы, аппараты и оборудование для акушерства, гинекологии и неонатологии | Вольтметр Амперметр Мегомметр Осциллограф Частотомер Термометр электронный Измеритель концентрации кислорода |  |  |
| 10 | Приборы, аппараты и оборудование для оториноларингологии | Вольтметр Амперметр Мегомметр Осциллограф Частотомер Генератор функциональный |  |  |
| 11 | Приборы, аппараты и оборудование для офтальмологии | Вольтметр Амперметр Мегомметр Осциллограф Частотомер Генератор функциональный |  |  |
| 12 | Приборы, аппараты и оборудование для рентгенологии | Вольтметр Амперметр Мегомметр Устройство контроля радиационных и электрических характеристик Дозиметр рентгеновского и гамма излучения Осциллограф Комплект фантомов рентгенологических* |  |  |
| 13 | Приборы, аппараты и оборудование для томографии | Вольтметр Амперметр Мегомметр Устройство контроля радиационных и электрических характеристик Дозиметр рентгеновского и гамма излучения Осциллограф Фантом томографический* |  |  |
| 14 | Приборы, аппараты и оборудование для урологии и очищения крови вне организма | Вольтметр Амперметр Мегомметр |  |  |
| 15 | Приборы, аппараты и оборудование для физиотерапии | Вольтметр Амперметр Мегомметр Частотомер Осциллограф Измеритель мощности ВЧ Измеритель мощности лазерного излучения Миллитесламетр |  |  |
| 16 | Приборы, аппараты и оборудование для функциональной диагностики | Вольтметр Амперметр Мегомметр Генератор функциональный Преобразователь напряжение-сопротивление Частотомер Осциллограф Мера акустической длины пути |  |  |
| 17 | Приборы, аппараты и оборудование лазерные | Вольтметр Амперметр Мегомметр Измеритель мощности лазерного излучения |  |  |
| 18 | Приборы, аппараты и оборудование, применяемые при лабораторных, морфологических исследованиях и в учреждениях санитарно - эпидемиологического профиля | Вольтметр Амперметр Мегомметр Осциллограф Комплект светофильтров (наборы мер оптической плотности) |  |  |
| 19 | Приборы, аппараты и оборудование и инструменты для стоматологии | Вольтметр Амперметр Мегомметр Манометр Вакуумметр |  |  |
| 20 | Приборы, аппараты и оборудование для хирургии и нейрохирургии | Вольтметр Амперметр Мегомметр Манометр Вакуумметр Частотомер Осциллограф |  |  |
| 21 | Слуховые аппараты | Вольтметр Амперметр Мегомметр Частотомер Осциллограф Генератор функциональный |  |  |
| 22 | Стерилизационное оборудование | Вольтметр Амперметр Мегомметр Термометр электронный до 300 оС Опрессовщик Секундомер Манометр |  |  |
| 23 | Эндоскопическое оборудование | Вольтметр Амперметр Мегомметр Течеискатель* Манометр Люксметр |  |  |

*- не являются средствами измерений

Допускается применение средств измерений и оборудования других типов, обеспечивающих требуемую точность и пределы измерений