# Микротом санный электронный MSE

|  | Современный компактный электронный санный микротом. Вращаемый держатель ножа. Изменение угла наклона ножа. Режим автоматической и ручной подачи образца. Ручной режущий ход. Держатель образца ориентируется по 3-м осям. Микрометрический шаг 0,5 мкм. Диапазон толщины срезов от 3 до 100 мкм. Перемещение ножа по горизонтали: 240 мм. Механизм ретракции. Система автоматического возврата держателя образца в начальное положение. Возможность установки счетчика срезов Транспортирующее устройство. Возможность использования одноразовых лезвий и многоразовых ножей. Панель управления: Жидкокристаллический дисплей с цифровой индикацией. Выбор режима подачи (автоматическая / ручная). Возврат в начальное положение. Установка толщины среза. Принадлежности: Держатель одноразовых лезвий – 1 шт. Одноразовые лезвия (комплект, 50 шт.) – 1 уп. Нож микротомный 180 мм – 1 шт. Обушок для микротомных ножей 180 мм – 1 шт. Ручка для микротомных ножей – 1 шт. Паста алмазная – 1 уп. Ремень для правки микротомных ножей – 1 шт. Емкость с маслом 100 мл – 1 шт. Поддон из нержавеющей стали для отходов резки– 1 шт. Держатель образцов (блоков), ориентируемый, тисочного типа – 1 шт. Держатель блоков многопозиционный – 1 шт. Дополнительная комплектация: Универсальный держатель кассет – 1 шт. Также рекомендуем: Станок для заточки и правки ножей микротомов с принадлежностями ЗСПд Брусок для заточки микротомных ножей в комплекте с алмазной пастой Ремень для доводки микротомных ножей Нож микротомный многоразовый |
| --- | --- |