# Для химического анализатора MINDRAY

# CD80

Очищающее средство:

# Дата выпуска этого руководства: 2010-05 (Версия: 6.0).

Благодарим вас за выбор продукции Mindray.

Чтобы правильно использовать данную продукцию, пожалуйста, прочитайте внимательно руководство.

# Заявление о правах на интеллектуальную собственность

Компания SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (далее «Mindray») обладает правами интеллектуальной собственности на данное изделие Mindray и на это руководство.

Опубликование, корректировка, воспроизведение, распространение, заимствование, изменение и перевод данного руководства в какой бы то ни было форме без получения письменного разрешения компании Mindray строго запрещается.

являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Mindray в КНР и других странах.

©2010 Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Все права защищены.

# Ответственность изготовителя

Содержание настоящего руководства может быть изменено без предварительного уведомления.

Компания Mindray несет ответственность за безопасность, надежность и характеристики настоящего изделия только при выполнении следующих условий.

- Изделие применяется только с указанными устройствами;

- Изделие используется в соответствии с руководством;

- Условия хранения и транспортировки изделия соответствуют указанным в руководстве.

# Гарантия

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, УПОМЯНУТЫЕ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ЦЕЛЯХ.

# Освобождение от ответственности

Обязательства или ответственность компании Mindray по данной гарантии не включают в себя расходы на транспортировку или другие платежи, а также ответственность за прямой, случайный или косвенный ущерб или задержки, вызванные ненадлежащим использованием или эксплуатацией данного изделия, использованием деталей и принадлежностей, не одобренных компанией Mindray, или же проведение ремонта персоналом, не уполномоченным компанией Mindray.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- Любые изделия компании Mindray, которые подверглись неправильной эксплуатации, использованию не по назначению, неосторожному обращению или случайному повреждению.

- Любые изделия компании Mindray, с которых была удалена (или как-либо изменена оригинальная бирка с серийным номером или маркировка, идентифицирующая изделие.

- Любые изделия других изготовителей.

# Процедура возврата

В случае необходимости возврата изделия или его части компании Mindray необходимо соблюсти следующую процедуру:

- Разрешение на возврат: Обратитесь в Отдел ремонта компании Mindray и получите номер авторизации Службы технической поддержки компании Mindray. Этот номер должен находится на внешней поверхности транспортного контейнера. Возвращаемое изделие будет принято, только если этот номер отчетливо видно. Предоставьте номер модели, серийный номер, а также краткое описание причины возврата.

- Перевозка: Заказчик берет на себя любые транспортные расходы (включая любые таможенные сборы) по доставке настоящего изделия в компанию Mindray для дальнейшего технического обслуживания.

Примечание: Только для лабораторного, промышленного и медицинского применения.

# Очищающее средство CD80

- Целевое назначение

Очистка зондов проб и реагентов, миксеров и кювет химического анализатора производства компании Mindray.

- Характеристики продукта

Детергент CD80 - улучшенное концентрированное жидкое чистящее средство, содержащее ПАВ, щелочное, биоразлагаемое. Он эффективно удаляет белки, липиды, ионы и другие остатки химических реакций с поверхности кювет.

- Спецификации

# 1л×1, 1л×4, 1л×12, 2л×2, 2л×6

- Состав:

Гидрохлорид натрия, неионные ПАВ, полианионные ПАВ, буферы, стабилизаторы и т.п.

- Внешний вид

Бесцветная жидкость, без осадка и запаха, если хранится при 10°C~30°C (50°F ~86°F).

- Использование

Продукт следует использовать при 10°C~30°C (50°F~86°F). Перед использованием взболтать.

- Хранение и стабильность

Очищающее средство CD80 следует хранить при 2°C~35°C (35,6°F~95°F). Оно остается стабильным в течение 18 месяцев, если хранится при 2°C~35°C (35,6°F~95°F). Если температура окружающей стреды находится в пределах 10°C~30°C (50°F~86°F), замените открытый контейнер через 3 месяца.

- Предупреждения

- Продукт содержит щелочь - гидрохлорид натрия.

- Вызывает сильное раздражение глаз и лёгкое раздражение кожи. При работе используйте защитные очки и перчатки.

- Только для лабораторного, промышленного и медицинского применения.

- Не вдыхать и не глотать. В случае вдыхания или проглатывания немедленно обратитесь к врачу.

- Избегайте попадания в глаза и на кожу. В случае контакта немедленно промойте затронутую область большим количеством воды и при необходимости обратитесь к врачу.

- Меры предосторожности

- Не используйте продукт после окончания срока годности.

- Если продукт был заморожен или транспортировался при высокой температуре, перед использованием подержите его некоторое время при комнатной температуре (15~30°C или 59~86°F) и тщательно перемешайте.

- Утилизируйте использованный продукт, излишки продукта и загрязненную упаковку в соответствии с местными или государственными правилами утилизации биологически опасных отходов.

- Перед использованием с другими медицинскими устройствами следует проверить очищающие свойства CD80 и совместимость материалов.

- На эффективность CD80 влияет срок годности, чистота воздуха и смешивание с другими реагентами.

| Серийный номер | Использовать при | Предел температуры | Осторожно: | Уполномоченный представитель | Изготовитель | Коррозионныме свойства | Европейский союз | Для диагностики in vitro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Изготовитель: | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. |
| --- | --- |
| Адрес: | Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P. R. China |
| Тел.: | +86 755 26582479 26582888 |
| Факс: | +86 755 26582934 26582500 |
| Представитель в ЕС: | Shanghai International Holding Corp. GmbH (Европа) |
| Адрес: | Eiffestraβe 80, 20537 Hamburg Germany |
| Тел.: | 0049-40-2513175 |
| Факс: | 0049-40-255726 |

# Номер по каталогу: 004C-20-88632 (6.0)