По выражению древних, «боль — сторожевой пес здоровья». Но всегда ли боль несет заставляющую насторожиться информацию? Нет. Зачастую она вызывает лишь страдания, сообщая о событиях давних, необратимых. Вот, к примеру, травмированный периферический нерв или сдавленный при межпозвоночном остеохондрозе корешок могут погибнуть, а мозг продолжают бомбардировать болевые импульсы, и человек страдает от боли. Для подавления хронической боли, укротить которую не удается другими средствами, проводят электрическую стимуляцию задних столбов спинного мозга и периферических нервов. Воздействие на эти образования нервной системы электрическими импульсами дает положительные результаты 

Перед началом процедуры обязательно надо промыть кожу в месте прикрепления электродов теплой водой с мылом и насухо протереть полотенцем. На рабочую поверхность резиновых электродов наносят тонкий слой электропроводящей пасты и надежно фиксируют их пластырем так, чтобы они плотно прилегали к коже и не отставали при перемене больным позы. Затем электроды соединяют с аппаратом, включают его и плавно увеличивают силу тока. Силу тока (амплитуду импульса) подбирают постепенно: с интервалами в несколько секунд поворачивают регулятор «Амплитуда» по часовой стрелке. Сила тока должна быть достаточной, чтобы блокировать боль, но не должна причинять никаких неприятных ощущений.

Оптимальная частота импульсов для начала сеанса 70-100 гц. Это соответствует трем-четырем последним делениям регулятора частоты следования импульсов. Во второй половине сеанса, при условии хорошего эффекта, сила тока может быть уменьшена, а частота снижена почти до минимума. Продолжительность процедур, их число в день и длительность курса лечения зависят от выраженности болевого синдрома и тяжести заболевания.
Двухканальные стимуляторы имеют более широкие возможности, при этом регулировку второго канала осуществляют, отключив на время первый.
После окончания стимуляции прежде всего выключают аппарат, а затем уже манипулируют с электродами. Электроды не обязательно снимать после каждой процедуры. Но раз в сутки делать это необходимо. Не забудьте только удалить с кожи остатки пасты и клея лейкопластыря. Промыв кожу теплой водой с мылом, обязательно смажьте ее смягчающим кремом.

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2015/post-178565-0-70648300-1434917423_thumb.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


этнс100-1.
[image: image6.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://static.newauction.ru/offer_images/2015/08/12/12/big/K/KF95nEWZrY8/pasport_elektronejrostimuljator_etns_100_1_1992_god.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image7.jpg]1. HASHAUEWME CTUMYNSTOPA

SnexrponsipocrumynaTop npo-
THBOBOnSROH TpaHCKYTaNMA OaHo-
Mawami STHC-100 1 116.4600.C6
HOCMUR  npoaNasNaen AnS ne.
uewnn Gonesoro cumapoma nocr-
TPIBMATHSCKO® 1 HaBROACTAEC-
Koro  mpoucxowaewn,  Mpose-
Mmouerocs s oo ousre.
‘O6nacrs npuonewmn — kax o ne-
s ——
A, a8 Aowamnx yeno-

BOnx gns wpemennoi uam noc-
ToRNNOR Crimynm,

Crumynsiop mpeanasuaven ans
SMEnTaTOULNN @ MOPMANMHA K-
MarHusCKX YCOBMRK: B Wirepaane
Temnepatyp or 110 g0+ 35¢ C,
oTHOCHTeRwHOR anaxcnocTH e 6o
neeB0% (npuTemnepetype + 25 C)
# aTocGepHOm Aasens (100--4)
Mla (750 30) M pr. €1

R —

TonR oamoxanancuws STHC10.T Syer





[image: image8.jpg]2.1, Ockosmuie Texmmecke Tapaxrepucrinon

2. OCHOBHSIE TEXHWHECKME JAHHMIE M XAPAKTEPHCTHKH

Fmenome sopaTepHcT Fopwa 16 17

ey

or { min10
[ a0 | mar=100

Ianason wamonenns vacrors croposames

N remmtcry e ity
gy s

Anwremuccn, eowaremrs wunymce, flndey

T T —
8,'we Gonee 10

e
Temors munyme, B

awamryas nonoms- or 07
50100 (e mevee)

Bpons yerononnerma paouero pescnns,

e onee 5
Chensns 10 norpeSens, A, e Sonae »
Bpeus nenpapmHo paGor, 4 e mense s

4

. CaogeiNs o conepwannM AparousHwLx Matepuance

e Gopoun s

(Komoxew, Komn-

Macea {Homop Npne-

30n010
Cruuynarop | 164600, | 6 deo
SrHcioed | cet | ce | 1 o0ésr
cepeseo
Cruuynarop | 164600, | s 4600
Stacioor | ost | Tes | 1 002+





[image: image9.jpg]3THC-100-1

R 1xOm £1% [OCUMANOTPAO)

HYNEBAS AMHUA
OCUMANOTPADA

FAPAHTHRHA TAROH Me 1

e T LS
one orieos] T e - i
e I el B
o Kk,

Buussnouwan noncrpamiocrs.
[rrr—)

| S ——

R e e

T )

Toamen ___ M
Bes noanwces  nedared Tanow e Ashcrantonew, i ‘ ‘





[image: image10.jpg]



