                     Auto Hematology Analyzer    CELLSCAN -18, RAL
СПРАВКА:

По сервисному описанию на Abacus/Arcus Service Manual  Revision 3.0
аналог Abacus
	№№
	          Наименование

	1
	Volume Opto Board

	2
	Volume Meter Tube (xVM)

	4
	Float  для  Volume Meter tube (Поплавок для  Volume Meter tube  )

	5
	                  (Пластмассовые закрутки с резьбой для  Volume Meter tube)

	6
	 Трубки для Peristaltic Pump


2.1.3. Volume Opto Board
                    [image: image1.emf]
2.2.4. Volume Meter Tube (xVM) – Abacus only
[image: image2.emf]
Volume Meter tube
Float
2.2.5. Peristaltic Pump
[image: image3.emf]
PAGE  
1

