| Выставленные значения | Полученные значения |
| --- | --- |
| № проволоки | Уставка накала | время | U сети |  |  |  |  |
| 01 | 200,00 | 0,130 | 230 | 7,65 | 7,02 | 1,21 | 0,568 |
| 02 | 200,00 | 0,129 | 230 | 0,844 | 4,36 | 1,19 | ,Е03 |
| 03 | 200,00 | 0,128 | 230 | 0,841 | 4,47 | 1,19 | ,Е03 |
| 04 | 200,00 | 0,127 | 230 | 0,836 | 4,68 | 1,20 | ,Е04 |
| 05 | 200,00 | 0,126 | 230 | 0,808 | 5,75 | 1,21 | ,Е04 |
| 06 | 200,00 | 0,125 | 230 | 0,868 | 3,40 | 1,20 | ,Е03 |
| 07 | 200,00 | 0,100 | 230 | 0,857 | 3,83 | 1,21 | ,Е03 |
| 08 | 200,00 | 0,100 | 230 | 0,849 | 4,14 | 1,20 | ,Е03 |
| 09 | 200,00 | 0,103 | 230 | 0,940 | 4,72 | 1,23 | ,Е04 |
| 10 | 200,00 | 0,104 | 230 | 1,06 | 4,74 | 1,21 | ,Е05 |
| 11 | 200,00 | 0,105 | 230 | 1,31 | 5,52 | 1,21 | ,Е07 |
| 12 | 200,00 | 0,106 | 230 | 1,49 | 5,38 | 1,22 | ,Е08 |
| 13 | 200,00 | 0,107 | 230 | 1,56 | 5,27 | 1,21 | ,Е08 |
| 14 | 200,00 | 0,108 | 230 | 1,54 | 5,77 | 1,21 | ,Е09 |
| 15 | 200,00 | 0,110 | 230 | 1,54 | 6,04 | 1,20 | ,Е09 |
| 16 | 200,00 | 0,110 | 230 | 1,48 | 8,22 | 1,19 | ,012 |
| 17 | 200,00 | 0,111 | 230 | 1,56 | 8,38 | 1,23 | ,013 |
| 18 | 200,00 | 0,112 | 230 | 1,46 | 8,99 | 1,21 | ,013 |
| 19 |  | 0,113 | 230 | 1,45 | 9,38 | 1,20 | ,014 |
| 20 |  | 0,114 | 230 | 1,46 | 9,45 | 1,19 | ,014 |
| 21 |  | 0,115 | 230 | 1,44 | 9,87 | 1,21 | ,015 |
| 22 |  | 0,116 | 230 | 1,48 | 10,4 | 1,19 | ,016 |
| 23 |  | 0,117 | 230 | 1,65 | 10,8 | 1,21 | ,019 |
| 24 |  | 0,118 | 230 | 1,87 | 11,1 | 1,21 | ,022 |
| 25 |  | 0,119 | 230 | 2,01 | 11,5 | 1,21 | ,024 |
| 26 |  | 0,120 | 230 | 2,10 | 11,7 | 1,21 | ,026 |
| 27 |  | 0,121 | 230 | 2,13 | 11,9 | 1,21 | ,027 |
| 28 |  | 0,122 | 230 | 2,12 | 12,3 | 1,21 | ,027 |
| 29 |  | 0,123 | 230 | 2,10 | 12,8 | 1,22 | ,028 |
| 30 |  | 0,124 | 230 | 2,10 | 13,0 | 1,20 | ,029 |
| 31 |  | 0,125 | 230 | 2,08 | 13,6 | 1,21 | ,030 |

Рабочее место № 7 выставляю такие уставки:

| Выставленно | Получено |
| --- | --- |
| Киловольты | мАс | Время | Непонял что это | Киловольты | мАс | Время | Непонял что это |
| 40 | 10 | 0,013 | 750 | 2 | 0,197 | 0,013 | 714,6 |
| 50 | 10 | 0,013 | 564 | 1 | 0,201 | 0,017 | 11,4 |
| 60 | 20 | 0,053 | 361 | 1 | 0,341 | 0,055 | 6,14 |
| 70 | 50 | 0,103 | 473 | 2 | 1,04 | 0,106 | 4,81 |