Item
Part No.
Description
Qty.
Unit
Info 1
Info 2
Info 3
Info 4

5
5877415
RAM G, REPL.







10
2969699
DU BUSH







20
5925169
CASTER







25
5925193
SLIDING COVER







30
5925185
BRAKE PIECE







35
3534641
DISK SRING A10 DIN2093STEEL







40
2985661
WASHER







45
5856617
GAS SPRING 810 N REPLACEMENT







50
4687146
DRAWBAR, AE







55
2969681
DU BUSHING







65
3513116
DOWEL PIN 4X14 DIN 1481-F ST







70
2969350
SHAFT







75
2969913
CABLE DEFLECTOR







80
2979680
ADJUSTING WHEEL







85
3428760
SHAFT LOCK 5,0 DIN 6799







90
1435903
BEARING AXIS







95
5963686
FLEX.ARM TRAY,C,SPARE







100
2982593
BRAKE GUIDE, COMPLETE







105
4687153
PRESSURE PIECE







110
5433524
JOINT, COMPLETE







[image: image1.png]



