Стерилизатор суховоздушный «Binder» тип ED-115
схема разводки силовой части.

[image: image1]
А1-плата управления
DC-стабилизатор напряжения 3-32V (CWD2425P)
QK-термореле (60-2000С)

ЕК-тэн 1,5 кВт

Подготовил: Munlik  /10.06.13/
F1





QK





EK





DC





4.6V





220V





4





3





1











5





4





2





1





6





GND





Eпит.








А1





N





L





2








