                 Поверка лабораторных приборов.
	Тип 

прибора
	Марка

прибора
	Поверка
	Примечание
	Методика

поверки

	Fotoelectrocolorimetru
	КФК-2


	590.00 руб
	ФГУ «Тест-СПб» 2009 г
	МИ 1236-86

	Fotoelectrocolorimetru
	КФК-2МП


	660.00 руб
	ФГУ «Тест-СПб» 2009 г
	МИ 442-84

	Fotoelectrocolorimetru
	КФК-3


	1090.00 руб
	ФГУ «Тест-СПб» 2009
	2.853.021 МП

	Spectrofotometru


	СФ-46
	1300.00 руб.
	ФГУ «Тест-СПб» 2009 г.
	МИ 536-84

	Refractometru  Аббе
	типа УРЛ3, РПЛ
	1250.00 руб.
	ФГУ «Тест-СПб» 2009 г.
	Инструкция 279-66

	Fotometru


	типа ПФК, ПАЖ 
	1090.00 руб
	ФГУ «Тест-СПб» 2009
	МИ 314-83

	IONOMER


	типа 

И-130,И-135
	1150.00 руб
	ФГУ «Тест-СПб» 2009
	МИ 1619-87

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Centrifuga


	общелабора

торного типа
	3160.00 руб.
	ФГУ «Тест-СПб» 2009
	

	Termostat


	типа 
ТС-80М-2
	2300.00 руб.
	ФГУ «Тест-СПб» 2009
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                      Ремонт  средств измерений.
   Коломенский филиал ФГУ «Менделеевский ЦСМ» территориально расположен в городе Коломна, Московской области. Сфера деятельности Коломенского филиала – Московская область и преимущественно юго-восточная ее часть.
	№ п/п
	Категория сложности ремонта (вид работ)
	Цена одного

часа работы специалиста
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	1
	1 категория сложности
	3000
	Работы по ремонту средств измерений (далее - СИ), требующие высокой квалификации специалиста; работы связанные с заменой деталей, узлов, механизмов СИ; работы по настройке, юстировке высокочастотных, сложных СИ и измерительных комплексов; работы по капитальному ремонту СИ, в том числе при проведении работ по месту их эксплуатации.

	2
	2 категория сложности
	1500
	Работы по текущему ремонту СИ, работы по настройке, тарировке, юстировке СИ, в том числе при проведении работ по месту эксплуатации СИ.

	3
	3 категория сложности
	800
	Работы по техническому обслуживанию СИ, очистка от грязи, пыли, следов коррозии, обезжиривание кислородных манометров и т. п., не требующие высокой квалификации специалиста, работы по подготовке к поверке СИ низких классов точности

	4
	Диагностика 
	800
	Диагностика работоспособности и ремонтопригодности СИ для дальнейшей эксплуатации.


                             Ремонт  средств измерений.
	Комплексная настройка  термостата ТС-1/80 СПУ
	1.725,00 руб.
	ООО  "Сервисный центр" ОРМЕТ 2009г.

	Ремонт термостата ТС-1/80 СПУ
	2.575,00 руб.
	ООО  "Сервисный центр" ОРМЕТ 2009г

	Комплексная  подготовка к поверке спектрофотометра
	1.160,00 руб. 
	ООО  "Сервисный центр" ОРМЕТ 2009г

	Комплексная  подготовка к поверке фотоколориметра
	1.175,00 руб.
	ООО  "Сервисный центр" ОРМЕТ 2009г

	Ремонт спектрофотометра
	3.005,00 руб.
	ООО  "Сервисный центр" ОРМЕТ 2009г

	Ремонт фотоколориметра КФК-2
	2.505,00 руб.
	ООО  "Сервисный центр" ОРМЕТ 2009г

	Ремонт фотоколориметра КФК-3
	3.005,00 руб.
	ООО  "Сервисный центр" ОРМЕТ 2009г

	
	
	

	Ремонт фотоколориметра 

КФК-2
	3 660,00 руб.
	Рязанский ЦСМС 2008г

	Ремонт фотоколориметра 

КФК-2МП
	4 420,00 руб.
	Рязанский ЦСМС 2008г

	Ремонт фотоколориметра 

КФК-3
	5 180,00 руб.
	Рязанский ЦСМС 2008г

	Ремонт спектрофотометра СФ-46
	4 420,00 руб.
	Рязанский ЦСМС 2008г

	Пламенный фотометр ПАЖ

	4 930,00 руб.
	Рязанский ЦСМС 2008г

	Термостат, сушильный шкаф
	2 800,00 руб.
	Рязанский ЦСМС 2008г


Примечания:

Диагностика:

  Диагностика неисправностей для определения стоимости ремонта и определения инженером специфики ремонта и необходимых запчастей. Клиенту не предоставляется данные о неисправных комплектующих, о работах в письменном виде. Все данные предоставляются только в устной форме.
   При желании клиента получить список необходимых работ, запчастей, выдаётся «Акт технического состояния» при условии оплаты стоимость диагностики, в размере стоимости разового т/о.

Повышающие коэффициенты:

 Аппараты с повышенным физическим износом, устаревшие модели (выпущенные более 5 лет назад), а также нестандартные работы, обусловленные механическими повреждениями, посторонним неквалифицированным ремонтом, аппараты с насекомыми, с исчезающими дефектами, залитые жидкостью оплачиваются с коэффициентом от 1,5 до 2,5. Определение степени сложности ремонта осуществляется инженером - исполнителем работ по договоренности с «Заказчиком». 
 Основания для договорной стоимости ремонта:
   Ремонт плавающего дефекта; Неквалифицированное вмешательство; При обнаружении результатов падения аппарата; Повреждения в результате удара молнии; Результаты жизнедеятельности насекомых, Повреждение в результате попадания воды; Повреждения, полученные в результате превышения питающего напряжения в сети 220в; Работы, не указанные в прейскуранте. 
   Выполнение работ по просьбе «Заказчика» в течение 5 рабочих дней с момента получения прибора (при условии наличия необходимых запасных частей у «Исполнителя»).

   Договор на обслуживание - включает в себя ежеквартальный планово профилактический  осмотр с проверкой и регулировкой  параметров согласно технической

документации (стоимость для оборудования до 5 лет находящихся в эксплуатации  – 2-3% от стоимости оборудования).
   Договор на обслуживание и ремонт - включает в себя ежеквартальный планово-профилактический осмотр с проверкой и регулировкой  параметров согласно технической

документации и ремонт оборудования (стоимость для оборудования до 5 лет находящихся в эксплуатации  – 8-10% от стоимости оборудования).
    Группы сложности ремонта:

Первая группа (1) сложности ремонта предусматривает выполнение следующих работ:

внешний осмотр, проверка и устранение дефектов соединений кабелей внешних

разъемов, органов управления. Вскрытие прибора, осмотр и чистка от пыли воздушных

фильтров и вентиляторов, блоков, узлов, агрегатов, контактов, проверка и замена

предохранителей. Проверка работоспособности программного обеспечения. Сборка и проверка прибора на работоспособность, сдача прибора заказчику.

Вторая группа (2) сложности ремонта предусматривает выполнение работ по первой

группе сложности и дополнительно: поблочная, поузловая разборка прибора. Отыскание и

устранение повреждений в электромеханических и гидравлических узлах и агрегатах.

Настройка отремонтированных блоков и узлов. Сборка и проверка прибора на

работоспособность, сдача прибора заказчику.

Третья группа (3) сложности ремонта предусматривает выполнение работ по 1 и 2

группам сложности и дополнительно: При необходимости полная разборка прибора,

отыскание неисправных электронных блоков, узлов, плат. Восстановление работы

электрических, механических и гидравлических частей и узлов прибора. Настройка

прибора в соответствии с требованиями, указанными в технической документации на прибор. Сборка и проверка прибора на работоспособность, сдача

прибора заказчику.

     Сложность ремонтных работ устанавливается в соответствии с техническими

характеристиками ремонта. Исполнение при ремонте прибора одной из операций высшей

группы сложности является основанием для установления цены ремонта по данной группе

сложности.
   Стоимости запасных частей, замененных в процессе работы, и расходных

материалов, использованных при ремонте (обслуживании), при общей их стоимости не

выше --------, входят в сумму, указанную выше. При превышении этой стоимости

запасные части и расходные материалы для ремонта приобретаются по отдельному

счету. По согласованию с Заказчиком детали и расходные материалы, стоимостью свыше

 -----------, могут быть включены в сумму договора на ремонт (обслуживание).

5. На отремонтированные блоки и узлы, в части выполненного ремонта,

предоставляется гарантия сроком от 3 до 6 месяцев с момента сдачи-приемки работы,

при соблюдении пользователем условий эксплуатации, установленных фирмой -

производителем.

PAGE  
5

