	
	neodisher MediClean - жидкое щелочное моющее средство для моющих машин

Для автоматической и ручной мойки хирургических инструментов, стоматологических инструментов, включая наконечники для бормашин, уголки, эндоскопы, анестезиологическое оборудование, контейнеры и другие медицинские принадлежности.
neodisher MediClean - моющее средство с очень низким воздействием на окружающую среду, со слабыми основными компонентами, которые тем не менее обеспечивают хорошие моющие свойства и низкое пенообразование.

neodisher MediClean удаляет засохшую и денатурированную кровь, а так же остатки крови, которые запеклись после применения дезинфектантов, и то же время обладает мягким действием на материалы. Нержавеющая сталь, инструментальная сталь, оптика, пластик, материалы, пригодные для анестезиологических принадлежностей, устойчивы к воздействию растворов neodisher MediClean. Анодированный алюминий устойчив к воздействию растворами neodisher MediClean. Тем не менее, термическая дезинфекция и заключительное ополаскивание должно проводиться с деионизированной водой. Цветной анодированный алюминий сначала должен быть протестирован на совместимость с раствором. Если жесткость воды >5° d, то необходимо установить установку для смягчения воды для предотвращения образования солевых отложений и для снижения потребления препарата.

Применение и дозировка:

· для машинной мойки инструментов: 0,2-1,0% (2-10 мл/л) при 40-60°С

· для машинной мойки гибких эндоскопов 0,5% (5 мл/л)

· для ручной мойки: в погружной ванне или УЗ-мойке: 0,5-2%.

Раствор менять ежедневно. В последствии, раствор neodisher MediClean должен быть с достаточным количеством воды.

Не смешивать в другими продуктами. При смене продукта тщательно промыть водой дозирующую систему, включая шланги.

Фасовка: канистра 5 л.


